| - 시험 항목 |  | - 분류 | - 보호동작 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No |  |
| - 시험 목적 |  |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter |  |  |
| - 시험 방법 | - <Phase 1. 초기 통신 연결 (Base Setup)> - USB to 485 컨버터를 이용하여 EC FAN과 제어 PC를 연결한다. - 제어 프로그램(Modbus Master)에 접속한다. 485 통신 초기설정 : (Baudrate : 19,200bps, Parity : Even, Node ID : 1) |  |  |
| - 판정기준 |  |  |  |
| - 시험결과 |  |  |  |
| - 기타 |  |  |  |