| - 시험 항목 | - Node ID 설정 | - 분류 | - RS485 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - No | - 1-2 |
| - 시험 목적 | - Modbus 통신의 Node ID 설정이 되는지 확인한다 |  |  |
| - 적용 모델 | EC-FAN. - O. |
| 시험 장비 | -. EC FAN 1EA, USB to RS485 Converter, EC FAN Configurator |  |  |
| - 시험 방법 | 1. RS485 인터페이스를 통해 드라이브와 호스트 PC를 연결한다. 2. 통신 툴을 실행하고 드라이브와 정상 통신되는지 확인한다. 3. Node ID를 변경할 드라이브를 선택한다. 4. Node ID 파라미터에 새로운 Node ID 값을 설정한다. 5. 변경된 파라미터를 드라이브에 저장한다. 6. 변경된 Node ID로 통신을 시도하여 드라이브 정보가 정상적으로 수신되는지 확인한다. |  |  |
| - 판정기준 | - -. 설정 Node ID 입력 시 Device, SW Ver, Boot Ver 출력 |  |  |
| - 시험결과 | - -. 합격 / 불합격 |  |  |
| - 기타 |  |  |  |